## Data
% Carnot
|  | Fill |  | Total Power | Compressor | Displacer | Comp-Disp | Displacements |  | Cold Temp | Cooling power
| Test No. | Pressure | Freq | Input | P input | P input | LVDT Φ | Comp St | Disp Amp | Tc D | Qc
|  | (Bar Ab) | (Hz) | (W) | (W) | (W) | (deg) | mm | mm | (K) | (W)
|  | 30.6 | 65 | 87.38 | 77.8 | 9.58 | 37.8 | 7.96 | 4.62 | 80.2971 | 2.6709
| 1 | 30.6 | 65 | 106.24 | 96.11 | 10.13 | 36.6 | 8.79 | 4.7 | 80.2971 | 3.1128
No load temp | 2 | 30.6 | 65 | 114.7 | 104.34 | 10.36 | 37.7 | 8.57 | 4.5 | 48.3993 | 0
| 3 | 30.6 | 65 | 76.35 | 68.23 | 8.12 | 30.4 | 7.993 | 4.966 | 80.2971 | 1.9454 | 8.9388
| 4 | 30.6 | 65 | 85.5 | 74.99 | 10.51 | 34.7 | 8.02 | 4.98 | 80.2971 | 2.4021 | 10.1588
| 5 | 30.6 | 65 | 95.27 | 81.43 | 13.84 | 40 | 7.97 | 4.92 | 80.2384 | 2.8386 | 11.16
| 6 | 30.6 | 65 | 107.83 | 89.66 | 18.17 | 45.6 | 7.95 | 4.88 | 80.2384 | 3.0444 | 10.9653
Disp. Phase | 7 | 30.6 | 65 | 115.41 | 97.36 | 18.05 | 55.4 | 7.95 | 3.84 | 80.2384 | 2.805 | 9.7261
| 8 | 30.6 | 65 | 107.22 | 92.68 | 14.54 | 49.6 | 8 | 4 | 80.2971 | 2.8724 | 10.4555
| 9 | 30.6 | 65 | 98.03 | 86.94 | 11.09 | 44.8 | 8.02 | 4.02 | 80.2971 | 2.7885 | 10.8105
| 10 | 30.6 | 65 | 90.18 | 81.7 | 8.48 | 40.6 | 8.02 | 4.02 | 80.2384 | 2.5917 | 10.6693
| 11 | 30.6 | 65 | 80.35 | 74.66 | 5.69 | 35.5 | 8 | 4.02 | 80.2384 | 2.2797 | 10.2393
| 12 | 30.6 | 65 | 70.78 | 67.49 | 3.29 | 29.7 | 7.98 | 4 | 80.2971 | 1.8221 | 9.0252
Freq sweep | 13 | 30.6 | 55 | 74.31 | 72.57 | 1.74 | 39.8 | 7.93 | 3.94 | 80.3558 | 1.9877 | 10.8261
| 14 | 30.6 | 60 | 78.04 | 73.74 | 4.3 | 39.8 | 7.99 | 4.02 | 80.2971 | 2.2797 | 10.9719
| 15 | 30.6 | 65 | 86.5 | 78.8 | 7.7 | 40.2 | 7.96 | 3.94 | 80.2384 | 2.4332 | 10.4299
| 16 | 30.6 | 70 | 105.02 | 92.29 | 12.73 | 39.8 | 8.01 | 3.98 | 80.2384 | 2.5754 | 9.5605
Disp. Stroke | 17 | 30.6 | 65 | 106.49 | 89.44 | 17.05 | 45.1 | 7.979 | 4.792 | 80.2971 | 2.6776 | 9.7275
| 18 | 30.6 | 65 | 101.75 | 87.92 | 13.83 | 45.3 | 7.96 | 4.4 | 80.2971 | 2.7071 | 10.195
| 19 | 30.6 | 65 | 97.07 | 86 | 11.07 | 45.1 | 7.97 | 3.98 | 80.2384 | 2.6109 | 10.2202
| 20 | 30.6 | 65 | 95.15 | 85.54 | 9.61 | 45.1 | 8.02 | 3.594 | 80.2971 | 2.3942 | 9.5638
| 21 | 30.6 | 65 | 91.55 | 82.86 | 8.69 | 45.2 | 7.96 | 3.192 | 80.1796 | 2.1021 | 8.7493
Comp. Stroke | 22 | 30.3 | 65 | 95.04 | 84.39 | 10.65 | 44.9 | 7.99 | 3.96 | 80.2971 | 2.7384 | 10.865
| 23 | 30.3 | 65 | 72.52 | 63.37 | 9.15 | 44.9 | 6.98 | 4 | 80.2971 | 2.1021 | 10.7358
| 24 | 30.3 | 65 | 55.43 | 46.89 | 8.54 | 45.4 | 6.01 | 3.98 | 80.2971 | 1.3452 | 8.9019
| 25 | 30.3 | 65 | 42.07 | 33.52 | 8.55 | 45.4 | 5.02 | 3.98 | 80.2971 | 0.4554 | 3.9971
| 26 | 30.3 | 65 | 122.28 | 109.13 | 13.15 | 44.2 | 8.93 | 3.98 | 80.1208 | 3.2574 | 10.2526
No load temp | 27 | 30.3 | 65 | 118.94 | 109.82 | 9.12 | 37.9 | 8.84 | 4 | 48.5832 | 0 | #DIV/0!
| 28 | 30.3 | 65 | 117.12 | 109.75 | 7.37 | 34.4 | 9.02 | 4.02 | 48.093 | 0 | #DIV/0!
60K | 29 | 30.3 | 65 | 95.86 | 87.2 | 8.66 | 40.1 | 8.01 | 4.04 | 59.4528 | 0.7654 | 4.3068
Freq sweep | 30 | 28.2 | 70 | 98.52 | 86.1 | 12.42 | 39.1 | 7.96 | 4.02 | 80.2971 | 2.5116 | 9.9201
| 31 | 28.2 | 67.5 | 92.52 | 81.35 | 11.17 | 41.2 | 7.97 | 4 | 80.2971 | 2.48 | 10.1523
| 32 | 28.2 | 65 | 83.26 | 74.86 | 8.4 | 40.7 | 8 | 4 | 80.4145 | 2.4021 | 10.5953
| 33 | 28.2 | 62.5 | 76.65 | 70.3 | 6.35 | 40.4 | 8.01 | 4.02 | 80.3558 | 2.2644 | 10.6794
| 34 | 28.2 | 60 | 72.04 | 67.44 | 4.6 | 40.1 | 8.01 | 4.02 | 80.3558 | 2.1605 | 10.8468
| 35 | 28.2 | 57.5 | 69.1 | 65.98 | 3.12 | 40 | 8 | 4 | 80.3558 | 2.03 | 10.8343
| 36 | 28.2 | 55 | 67.99 | 65.84 | 2.15 | 40.6 | 7.97 | 3.98 | 80.2384 | 1.9317 | 10.9019
Disp. Phase vacuum 1.3e-5 mbar | 37 | 28.2 | 60 | 99.98 | 85.6 | 14.38 | 59.7 | 7.99 | 4 | 80.3558 | 2.496 | 9.773
| 38 | 28.2 | 60 | 94.56 | 82.5 | 12.06 | 55.4 | 8 | 4.02 | 80.2384 | 2.5434 | 10.3802
| 39 | 28.2 | 60 | 86.23 | 77.24 | 8.99 | 50.1 | 8 | 4 | 80.2971 | 2.48 | 10.8449
| 40 | 28.2 | 60 | 99.06 | 83.66 | 15.4 | 50.6 | 7.99 | 4.98 | 80.2384 | 2.5754 | 10.1219
| 41 | 28.2 | 60 | 90.15 | 78 | 12.15 | 45.1 | 8.01 | 5.02 | 80.4145 | 2.48 | 10.4812
| 42 | 28.2 | 62.5 | 94.86 | 79.92 | 14.94 | 45.3 | 8.01 | 4.98 | 80.2384 | 2.5754 | 10.2822
| 43 | 28.2 | 62.5 | 106.81 | 94.31 | 12.5 | 40 | 8.97 | 5 | 80.2971 | 3.1856 | 11.1584
| 44 | 28.2 | 60 | 102.62 | 92.64 | 9.98 | 40.5 | 8.97 | 5.02 | 80.2971 | 3.0794 | 11.3625
Disp. Phase vacuum 1.3e-5 mbar | 45 | 28.2 | 60 | 79.24 | 72.54 | 6.7 | 45.4 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.3712 | 11.0738
| 46 | 28.2 | 60 | 71.99 | 67.39 | 4.6 | 40.2 | 8.01 | 4.02 | 80.2971 | 2.1456 | 10.7793
| 47 | 28.2 | 60 | 65.3 | 62.44 | 2.86 | 35.2 | 8.02 | 3.98 | 80.2384 | 1.904 | 10.3129
| 48 | 28.2 | 60 | 59.73 | 57.98 | 1.75 | 30.7 | 8.01 | 4.02 | 80.2384 | 1.6125 | 9.3788
Disp. Stroke | 49 | 28.2 | 60 | 91.29 | 77.88 | 13.41 | 45.2 | 8.02 | 5.2 | 80.3558 | 2.2496 | 9.3732
| 50 | 28.2 | 60 | 86.34 | 75.93 | 10.41 | 44.9 | 8.01 | 4.82 | 80.2384 | 2.3405 | 10.1921
| 51 | 28.2 | 60 | 81.77 | 73.8 | 7.97 | 44.8 | 8.02 | 4.4 | 80.2971 | 2.3712 | 10.7601
| 52 | 28.2 | 60 | 78.99 | 72.29 | 6.7 | 45.6 | 8.01 | 4 | 80.3558 | 2.3405 | 10.9414
| 53 | 28.2 | 60 | 75.75 | 70.21 | 5.54 | 45.2 | 8.01 | 3.62 | 80.2384 | 2.1164 | 10.2442
| 54 | 28.2 | 60 | 73.17 | 68.23 | 4.94 | 45 | 8.02 | 3.22 | 80.2384 | 1.8221 | 9.1175
Comp. Stroke | 55 | 28.2 | 60 | 103.82 | 95.4 | 8.42 | 44.7 | 9.02 | 4.06 | 80.2971 | 3.0096 | 10.9283
| 56 | 28.2 | 60 | 81.11 | 74.31 | 6.8 | 45.7 | 8.03 | 4.02 | 80.2384 | 2.3556 | 10.7181
| 57 | 28.2 | 60 | 60.9 | 55.24 | 5.66 | 45.2 | 7.02 | 4.04 | 80.2971 | 1.6637 | 9.8663
| 58 | 28.2 | 60 | 47.06 | 41.46 | 5.6 | 45.9 | 6.02 | 4.02 | 80.2384 | 0.9797 | 7.4789
| 59 | 28.2 | 60 | 37.35 | 31.34 | 6.01 | 45.8 | 5.01 | 4.08 | 80.2384 | 0.1848 | 1.7856
Comp. Stroke 70K | 60 | 28.2 | 60 | 108.18 | 99.77 | 8.41 | 44.6 | 8.96 | 4.04 | 69.8516 | 1.904 | 7.9008
| 61 | 28.2 | 60 | 90.27 | 83.31 | 6.96 | 44.7 | 7.96 | 4.02 | 69.8516 | 1.5872 | 7.7702
| 62 | 28.2 | 60 | 66.83 | 61.07 | 5.76 | 45.2 | 7.12 | 4 | 69.79 | 1.0098 | 6.5368
| 63 | 28.2 | 60 | 51.21 | 45.6 | 5.61 | 45.7 | 6.1 | 4.02 | 69.8516 | 0.3904 | 3.2793
Comp. Stroke 90K | 64 | 28.2 | 60 | 33.29 | 28.01 | 5.28 | 44.7 | 5 | 4 | 90.3725 | 0.5548 | 5.0525
| 65 | 28.2 | 60 | 45.8 | 40.54 | 5.26 | 45.8 | 6.05 | 4.02 | 90.2119 | 1.4396 | 9.457
| 66 | 28.2 | 60 | 59.54 | 54.46 | 5.08 | 44.8 | 7.1 | 3.98 | 90.3725 | 2.3556 | 11.9313
| 67 | 28.2 | 60 | 77.49 | 71.38 | 6.11 | 45 | 8 | 4 | 90.3725 | 2.9925 | 11.9084
| 68 | 28.2 | 60 | 102.21 | 94.1 | 8.11 | 44.7 | 9.08 | 4.06 | 90.3725 | 3.705 | 11.5275
Comp. Stroke 100K | 69 | 28.2 | 60 | 95.45 | 87.74 | 7.71 | 44.9 | 9.01 | 3.98 | 99.3514 | 4.6004 | 13.1847
| 70 | 28.2 | 60 | 75.27 | 68.82 | 6.45 | 45.7 | 8.05 | 4.02 | 99.3514 | 3.8606 | 13.7392
| 71 | 28.2 | 60 | 57.88 | 52.15 | 5.73 | 45.9 | 7.08 | 4.04 | 99.2595 | 3.0096 | 13.7317
| 72 | 28.2 | 60 | 42.71 | 37.51 | 5.2 | 45 | 6.06 | 4.04 | 99.3514 | 2.016 | 12.2508
| 73 | 28.2 | 60 | 32.6 | 26.97 | 5.63 | 45.2 | 5.06 | 4.04 | 99.3514 | 0.9797 | 7.857
Comp. Stroke 120K | 74 | 28.2 | 60 | 29.55 | 24.25 | 5.3 | 45.1 | 5.05 | 4.02 | 120.1152 | 1.8221 | 12.0112
| 75 | 28.2 | 60 | 38.25 | 33.39 | 4.86 | 45.3 | 5.99 | 4.02 | 120.0648 | 2.7054 | 13.6164
| 76 | 28.2 | 60 | 50.99 | 46.05 | 4.94 | 45.2 | 7 | 4.04 | 120.1152 | 3.9794 | 15.096
| 77 | 28.2 | 60 | 68.03 | 62.37 | 5.66 | 45 | 8.03 | 4.02 | 120.0648 | 4.9506 | 14.4744
| 78 | 28.2 | 60 | 90.18 | 82.46 | 7.72 | 45.7 | 9 | 4 | 119.9641 | 6.1008 | 13.9234
No load temp | 79 | 28.2 | 60 | 94.86 | 90.98 | 3.88 | 34.6 | 9.02 | 4 | 48.2767 | 0 | #DIV/0!
60K | 80 | 28.2 | 60 | 80.5 | 75.46 | 5.04 | 40.6 | 8.06 | 4 | 59.3903 | 0.7395 | 4.8423
Disp. Stroke II | 81 | 28.2 | 60 | 69.72 | 65.95 | 3.77 | 40.9 | 8.02 | 3.2 | 80.2384 | 1.716 | 8.9011
| 82 | 28.2 | 60 | 70.89 | 67.06 | 3.83 | 40.5 | 8.05 | 3.64 | 80.2971 | 1.8904 | 9.5649
| 83 | 28.2 | 60 | 72.63 | 68.02 | 4.61 | 40.4 | 8.04 | 4.04 | 80.2384 | 2.059 | 10.1992
| 84 | 28.2 | 60 | 75.14 | 69.41 | 5.73 | 40.2 | 8.04 | 4.4 | 80.2971 | 2.1315 | 10.2574
| 85 | 28.2 | 60 | 79.05 | 71.21 | 7.84 | 40.3 | 8.05 | 4.82 | 80.1796 | 2.1754 | 10.0599
| 86 | 28.2 | 60 | 83.9 | 73.41 | 10.49 | 40.5 | 8.03 | 5.2 | 80.2384 | 2.0163 | 8.9394
Disp. Resonance? | 87 | 28.3 | 52 | 9.73 | 0 | 9.73 | 60.5 | 0.15 | 4 | 299.6395 | 0 | #DIV/0!
| 88 | 28.3 | 50 | 9.14 | 0 | 9.14 | 63.4 | 0.14 | 4 | 301.8035 | 0 | #DIV/0!
| 89 | 28.3 | 48 | 8.17 | 0 | 8.17 | 65.6 | 0.13 | 4 | 303.7491 | 0 | #DIV/0!
| 90 | 28.3 | 46 | 7.6 | 0 | 7.6 | 68.4 | 0.12 | 4 | 305.0883 | 0 | #DIV/0!
| 91 | 28.3 | 44 | 7.04 | 0 | 7.04 | 71.1 | 0.12 | 4 | 306.7718 | 0 | #DIV/0!
| 92 | 28.3 | 44 | 19.63 | 0 | 19.63 | 61.2 | 0.2 | 6 | 312.1583 | 0 | #DIV/0!
| 93 | 28.3 | 42 | 18.36 | 0 | 18.36 | 60.3 | 0.19 | 6 | 320.2772 | 0 | #DIV/0!
| 94 | 28.3 | 40 | 16.19 | 0 | 16.19 | 62.8 | 0.17 | 5.96 | 322.6344 | 0 | #DIV/0!
| 95 | 28.3 | 38 | 14.59 | 0 | 14.59 | 65.4 | 0.16 | 5.96 | 324.3045 | 0 | #DIV/0!
| 96 | 28.3 | 36 | 13.06 | 0 | 13.06 | 68.6 | 0.15 | 5.94 | 326.0162 | 0 | #DIV/0!
| 97 | 28.3 | 34 | 11.99 | 0 | 11.99 | 72.1 | 0.13 | 6 | 326.9144 | 0 | #DIV/0!
Disp. Performance | 98 | 28.3 | 50 | 22.6 | 0 | 22.6 | 42.2 | 0.21 | 5.6 | 333.8756 | 0 | #DIV/0!
| 99 | 28.3 | 50 | 18.6 | 0 | 18.6 | 43 | 0.19 | 5.22 | 335.0269 | 0 | #DIV/0!
| 100 | 28.3 | 50 | 14.54 | 0 | 14.54 | 44.5 | 0.17 | 4.78 | 335.7942 | 0 | #DIV/0!
| 101 | 28.3 | 50 | 11.41 | 0 | 11.41 | 45.8 | 0.15 | 4.38 | 336.1352 | 0 | #DIV/0!
| 102 | 28.3 | 50 | 9.05 | 0 | 9.05 | 46.7 | 0.13 | 4 | 336.2631 | 0 | #DIV/0!
| 103 | 28.3 | 50 | 6.97 | 0 | 6.97 | 48.5 | 0.11 | 3.64 | 336.2204 | 0 | #DIV/0!
| 104 | 28.3 | 50 | 5.19 | 0 | 5.19 | 49.9 | 0.1 | 3.24 | 335.9647 | 0 | #DIV/0!
| 105 | 28.3 | 50 | 3.04 | 0 | 3.04 | 53.6 | 0.07 | 2.6 | 335.4106 | 0 | #DIV/0!
| 106 | 28.3 | 50 | 1.63 | 0 | 1.63 | 57.6 | 0.05 | 2 | 334.8564 | 0 | #DIV/0!
NEW AMP upside down Disp. Performance | 107 | 28.2 | 50 | 1.78 | 0 | 1.78 | 65.6 | 0.06 | 2 | 297.0393 | 0 | #DIV/0!
| 108 | 28.2 | 50 | 5.25 | 0 | 5.25 | 64.1 | 0.12 | 3.28 | 303.4898 | 0 | #DIV/0!
| 109 | 28.2 | 50 | 9.76 | 0 | 9.76 | 59.3 | 0.15 | 4.1 | 305.995 | 0 | #DIV/0!
| 110 | 28.2 | 50 | 18.08 | 0 | 18.08 | 54.7 | 0.2 | 5.16 | 308.6263 | 0 | #DIV/0!
100K, 5mm strk | 111 | 28.2 | 60 | 31.66 | 26.06 | 5.6 | 42.7 | 5 | 3.98 | 99.3514 | 0.6162 | 5.1496
Disp. Phase >>upside down<< NEW AMP vacuum 6e-6mbar | 112 | 28.2 | 60 | 59.68 | 57.94 | 1.74 | 29 | 8 | 4 | 80.1208 | 1.5624 | 9.147
| 113 | 28.2 | 60 | 66.17 | 62.86 | 3.31 | 34.4 | 8 | 4.02 | 80.2384 | 1.8768 | 10.1509
| 114 | 28.2 | 60 | 73.51 | 68.26 | 5.25 | 39.8 | 7.98 | 3.98 | 80.2384 | 2.1754 | 10.8786
| 115 | 28.2 | 60 | 79.21 | 71.42 | 7.79 | 45.4 | 7.96 | 3.98 | 80.2384 | 2.3715 | 11.387
| 116 | 28.2 | 60 | 90.21 | 79.54 | 10.67 | 50.2 | 8.01 | 4 | 80.1796 | 2.449 | 10.4694
| 117 | 28.2 | 60 | 98.46 | 84.6 | 13.86 | 55.1 | 7.99 | 4.02 | 80.2384 | 2.449 | 9.8417
| 118 | 28.2 | 60 | 107.61 | 90.02 | 17.59 | 60.4 | 7.98 | 3.96 | 80.2384 | 2.4178 | 9.1183
Comp. Stroke >>upside down<< NEW AMP vacuum 6e-6mbar | 119 | 28.2 | 60 | 105.9 | 95.7 | 10.2 | 44.5 | 9 | 4.02 | 80.1208 | 3.115 | 11.4007
| 120 | 28.2 | 60 | 84.32 | 75.88 | 8.44 | 45.5 | 8.03 | 4.02 | 80.1208 | 2.4335 | 11.0143
| 121 | 28.2 | 60 | 63.11 | 56.36 | 6.75 | 45 | 7 | 4 | 80.1208 | 1.6899 | 9.9875
| 122 | 28.2 | 60 | 49.24 | 42.48 | 6.76 | 45.8 | 6.02 | 4.04 | 80.1208 | 0.8463 | 6.3911
| 123 | 28.2 | 60 | 42.27 | 35.7 | 6.57 | 45.3 | 5.5 | 4.02 | 80.1796 | 0.1056 | 0.92773
Disp. Stroke >>upside down<< NEW AMP vacuum 6e-6mbar | 124 | 28.2 | 60 | 75.56 | 69.34 | 6.22 | 45.4 | 7.97 | 3.24 | 80.1796 | 1.8495 | 9.2055
| 125 | 28.2 | 60 | 77.84 | 71.18 | 6.66 | 44.9 | 7.98 | 3.6 | 80.1796 | 2.0448 | 9.8815
| 126 | 28.2 | 60 | 82.29 | 74.62 | 7.67 | 44.3 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 10.2182
| 127 | 28.2 | 60 | 86.86 | 76.62 | 10.24 | 45.6 | 7.99 | 4.42 | 80.2384 | 2.3254 | 10.2972
| 128 | 28.2 | 60 | 92.8 | 79.84 | 12.96 | 45.4 | 8.04 | 4.86 | 80.1796 | 2.2648 | 9.5174
| 129 | 28.2 | 60 | 97.8 | 81.8 | 16 | 45.2 | 8.01 | 5.22 | 80.1796 | 2.1024 | 8.5121
NEW AMP NEW FS Disp Performance | 130 | 31.2 | 50 | 22.85 | 0 | 22.85 | 61.1 | 0.23 | 5.8 | 310.5653 | 0 | #DIV/0!
| 131 | 31.2 | 50 | 17.7 | 0 | 17.7 | 59.3 | 0.2 | 5.24 | 317.66 | 0 | #DIV/0!
| 132 | 31.2 | 50 | 12.7 | 0 | 12.7 | 59.9 | 0.17 | 4.66 | 320.32 | 0 | #DIV/0!
| 133 | 31.2 | 50 | 8.69 | 0 | 8.69 | 61.6 | 0.14 | 4.04 | 321.7346 | 0 | #DIV/0!
| 134 | 31.2 | 50 | 5.36 | 0 | 5.36 | 63.1 | 0.09 | 3.34 | 322.3774 | 0 | #DIV/0!
| 135 | 31.2 | 50 | 2.8 | 0 | 2.8 | 67 | 0.07 | 2.56 | 322.6344 | 0 | #DIV/0!
| 136 | 31.2 | 50 | 1.12 | 0 | 1.12 | 72.3 | 0.03 | 1.72 | 322.5059 | 0 | #DIV/0!
NEW AMP NEW FS Freq. sweep | 137 | 30.9 | 57.5 | 77.63 | 75.08 | 2.55 | 39.4 | 7.99 | 4.02 | 80.1796 | 2.146 | 10.8065
| 138 | 30.9 | 60 | 81.39 | 77.41 | 3.98 | 39.6 | 8.04 | 4 | 80.2971 | 2.356 | 11.0108
| 139 | 30.9 | 62.5 | 84.99 | 79.3 | 5.69 | 40.1 | 8.01 | 4 | 80.1796 | 2.3715 | 10.4799
| 140 | 30.9 | 65 | 91.84 | 84.13 | 7.71 | 40 | 8.03 | 4.02 | 80.1796 | 2.4648 | 10.0841
| 141 | 30.9 | 67.5 | 100.77 | 90.06 | 10.71 | 40.7 | 8.03 | 4.02 | 80.1208 | 2.528 | 9.6177
| 142 | 30.9 | 70 | 109.05 | 96.2 | 12.85 | 40.1 | 7.98 | 4 | 80.2971 | 2.528 | 9.1057
NEW AMP NEW FS Disp. Stroke vacuum 6e-6mbar | 143 | 30.7 | 65 | 97.93 | 88.77 | 9.16 | 44.4 | 8.01 | 3.2 | 80.2971 | 2.1754 | 8.5425
| 144 | 30.7 | 65 | 100.65 | 90.7 | 9.95 | 45.1 | 7.99 | 3.64 | 80.2384 | 2.5438 | 9.7004
| 145 | 30.7 | 65 | 104.51 | 92.99 | 11.52 | 45.7 | 7.95 | 4 | 80.1796 | 2.7224 | 10.0205
| 146 | 30.7 | 65 | 108.68 | 95.43 | 13.25 | 45.3 | 8 | 4.4 | 80.2384 | 2.7888 | 9.8923
| 147 | 30.7 | 65 | 113.79 | 98.06 | 15.73 | 45.7 | 8.05 | 4.78 | 80.1208 | 2.8223 | 9.6165
| 148 | 30.7 | 65 | 117.37 | 98.38 | 18.99 | 44.9 | 7.99 | 5.2 | 80.2384 | 2.5599 | 8.5419
NEW AMP NEW FS Disp. Phase vacuum 4e-6mbar | 149 | 30.6 | 65 | 74.52 | 71.4 | 3.12 | 30 | 7.97 | 4 | 80.2384 | 1.863 | 8.8181
| 150 | 30.6 | 65 | 83.03 | 77.98 | 5.05 | 34.9 | 8.02 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 9.6693
| 151 | 30.6 | 65 | 91.58 | 84.02 | 7.56 | 40.1 | 8.01 | 4.02 | 80.2384 | 2.28 | 9.2288
| 152 | 30.6 | 65 | 100.93 | 90.4 | 10.53 | 45.4 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 8.3711
| 153 | 30.6 | 65 | 111.89 | 97.54 | 14.35 | 50.6 | 8.01 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 7.7605
| 154 | 30.6 | 65 | 121.43 | 103.42 | 18.01 | 55.3 | 8.03 | 4 | 80.2971 | 1.988 | 6.5485
Redo 152 | 155 | 30.6 | 65 | 100.09 | 89.92 | 10.17 | 44.5 | 8.03 | 3.98 | 80.2384 | 2.4648 | 9.3487
Redo 145 | 156 | 30.6 | 65 | 104.65 | 93.51 | 11.14 | 45.4 | 8.14 | 4.04 | 80.2384 | 2.2648 | 8.2734
NEW AMP NEW FS Freq. sweep Post Refill | 157 | 31.3 | 57.5 | 79.6 | 76.95 | 2.65 | 40.8 | 7.95 | 3.98 | 80.2384 | 2.28 | 11.1792
| 158 | 31.3 | 60 | 82.72 | 78.6 | 4.12 | 41.3 | 7.97 | 3.92 | 80.2384 | 2.4963 | 11.4067
| 159 | 31.3 | 62.5 | 86.3 | 80.37 | 5.93 | 42 | 7.93 | 3.92 | 80.2384 | 2.528 | 10.9101
| 160 | 31.3 | 65 | 93.32 | 85.42 | 7.9 | 41.3 | 8.05 | 4 | 80.1796 | 2.6895 | 10.7562
| 161 | 31.3 | 67.5 | 101.89 | 91.06 | 10.83 | 42.1 | 8.01 | 4 | 80.1796 | 2.7555 | 10.2855
| 162 | 31.3 | 70 | 110.23 | 97.18 | 13.05 | 41.4 | 7.99 | 3.98 | 80.2384 | 2.7888 | 9.8578
NEW AMP NEW FS Disp. Stroke Post Refill | 163 | 31.3 | 65 | 95.54 | 86.99 | 8.55 | 45.6 | 8 | 3.2 | 80.1796 | 2.1754 | 8.7224
| 164 | 31.3 | 65 | 98.651 | 89.27 | 9.381 | 45.6 | 8.02 | 3.62 | 80.2384 | 2.5551 | 9.9025
| 165 | 31.3 | 65 | 100.002 | 89.51 | 10.492 | 45.2 | 7.975 | 4.094 | 80.2384 | 2.7207 | 10.376
| 166 | 31.3 | 65 | 103.31 | 91.1 | 12.21 | 45.3 | 7.969 | 4.42 | 80.2384 | 2.7191 | 10.0787
| 167 | 31.3 | 65 | 108.79 | 93.63 | 15.16 | 45.2 | 7.96 | 4.82 | 80.1796 | 2.7158 | 9.6286
| 168 | 31.3 | 65 | 116.982 | 97.64 | 19.342 | 45.1 | 8.03 | 5.212 | 80.1796 | 2.8291 | 9.5065
Redo 165 | 169 | 31 | 65 | 99.17 | 88.64 | 10.53 | 45.2 | 7.97 | 4.12 | 80.1796 | 2.8899 | 11.0564
NEW AMP NEW FS Disp. Phase Post Refill | 170 | 31 | 65 | 73.31 | 70.29 | 3.02 | 30.2 | 7.95 | 4 | 80.1208 | 2.0163 | 9.7158
| 171 | 31 | 65 | 81.73 | 76.8 | 4.93 | 35.4 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.3715 | 10.4797
| 172 | 31 | 65 | 90.4 | 82.99 | 7.41 | 40.5 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.6243 | 10.7692
| 173 | 31 | 65 | 99.06 | 88.79 | 10.27 | 45.4 | 7.97 | 4 | 80.2384 | 2.8054 | 10.759
| 174 | 31 | 65 | 109.26 | 95.7 | 13.56 | 50.2 | 8.01 | 4 | 80.2384 | 2.856 | 10.1848
| 175 | 31 | 65 | 118.87 | 101.71 | 17.16 | 54.7 | 7.96 | 4 | 80.2384 | 2.856 | 9.5867
| 176 | 31 | 65 | 124.78 | 105.07 | 19.71 | 57.8 | 7.97 | 4 | 80.2384 | 2.7555 | 8.9399
NEW AMP NEW FS Comp. Stroke Post Refill | 177 | 31 | 65 | 123.09 | 110.4 | 12.69 | 45.3 | 8.72 | 4 | 80.2384 | 3.0975 | 9.7854
| 178 | 31 | 65 | 99.57 | 89.28 | 10.29 | 45.5 | 7.96 | 4 | 80.1796 | 2.6568 | 10.1743
| 179 | 31 | 65 | 76.8 | 68.38 | 8.42 | 45.5 | 7.03 | 4.02 | 80.1796 | 2.0735 | 10.0583
| 180 | 31 | 65 | 58.34 | 50.57 | 7.77 | 45.9 | 6.05 | 4.02 | 80.2384 | 1.2768 | 8.0629
| 181 | 31 | 65 | 44.28 | 36.59 | 7.69 | 46.1 | 5.05 | 4 | 80.2971 | 0.3306 | 2.7514
Redo 178 | 182 | 31 | 65 | 99.22 | 88.92 | 10.3 | 45.7 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.6568 | 10.1835
No load temp | 183 | 31 | 65 | 116.79 | 110.37 | 6.42 | 33.6 | 8.99 | 4.18 | 49.6892 | 0 | #DIV/0!
28 bar frequency stroke | 184 | 28.2 | 55 | 67.398 | 65.65 | 1.748 | 40.2 | 7.98 | 4.02 | 80.4145 | 2.0563 | 11.7249
| 185 | 28.2 | 57.5 | 70.488 | 67.61 | 2.878 | 40.2 | 8.029 | 4.0522 | 80.2971 | 2.2051 | 11.6188
| 186 | 28.2 | 60 | 72.369 | 68.27 | 4.099 | 39.9 | 7.997 | 4.074 | 80.2384 | 2.259 | 11.3303
| 187 | 28.2 | 62.5 | 78.632 | 72.54 | 6.092 | 40.4 | 8.054 | 4.164 | 80.2384 | 2.4179 | 11.1512
| 188 | 28.2 | 65 | 83.485 | 75.9 | 7.585 | 40.1 | 8.0142 | 4.074 | 80.2971 | 2.4367 | 10.7287
| 189 | 28.2 | 67.5 | 92.598 | 82.58 | 10.018 | 40.3 | 7.9981 | 4.064 | 80.2384 | 2.5089 | 10.3003
| 190 | 28.2 | 70 | 103.691 | 91.07 | 12.621 | 40 | 8.017 | 4.096 | 80.2971 | 2.5759 | 9.8086
28 bar phase sweep | 191 | 28.2 | 60 | 61.87 | 60.37 | 1.5 | 30.3 | 8.03 | 4.15 | 80.2384 | 1.6435 | 9.3727
| 192 | 28.2 | 60 | 67.465 | 64.84 | 2.625 | 35 | 8.03 | 4.068 | 80.2971 | 1.9278 | 10.2305
| 193 | 28.2 | 60 | 73.623 | 69.52 | 4.103 | 40.5 | 8.04 | 4.028 | 80.2384 | 2.1344 | 10.558
| 194 | 28.2 | 60 | 81.359 | 74.91 | 6.449 | 45.6 | 8 | 4.118 | 80.2384 | 2.3777 | 10.8839
| 195 | 28.2 | 60 | 88.555 | 79.85 | 8.705 | 50.2 | 8.003 | 4.13 | 80.2384 | 2.4711 | 10.5981
| 196 | 28.2 | 60 | 97.357 | 86.02 | 11.337 | 55.3 | 8.051 | 4.084 | 80.2384 | 2.4351 | 9.7036
| 197 | 28.2 | 60 | 103.805 | 89.75 | 14.055 | 60.1 | 8.002 | 4.07 | 80.2384 | 2.3027 | 8.772
NEW AMP NEW FS Disp. Stroke Post Refill | 198 | 27.5 | 60 | 70.54 | 65.95 | 4.59 | 44.6 | 7.98 | 3.2 | 80.2384 | 1.8495 | 9.5771
| 199 | 27.5 | 60 | 73.48 | 68.31 | 5.17 | 45.6 | 7.95 | 3.62 | 80.2384 | 2.1315 | 10.6104
| 200 | 27.5 | 60 | 74.33 | 68.46 | 5.87 | 45.3 | 8 | 4.02 | 80.2384 | 2.3254 | 11.5808
| 201 | 27.5 | 60 | 73.91 | 66.82 | 7.09 | 45.4 | 8 | 4.4 | 80.2384 | 2.4024 | 12.2894
| 202 | 27.5 | 60 | 84 | 75.1 | 8.9 | 45.6 | 8 | 4.82 | 80.2971 | 2.295 | 10.1601
| 203 | 27.5 | 60 | 87.82 | 76.8 | 11.02 | 45.4 | 7.98 | 5.2 | 80.2971 | 2.1608 | 9.2439
NEW AMP NEW FS Comp. Stroke Post Refill | 204 | 27.5 | 60 | 97.3 | 90.26 | 7.04 | 44 | 8.98 | 4 | 80.1796 | 2.7058 | 10.4278
| 205 | 27.5 | 60 | 77.2 | 71.35 | 5.85 | 45.2 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.1608 | 10.3074
| 206 | 27.5 | 60 | 58.99 | 54.14 | 4.85 | 45.3 | 7.03 | 4 | 80.2384 | 1.4883 | 9.0853
| 207 | 27.5 | 60 | 45.59 | 40.86 | 4.73 | 45.6 | 6.06 | 4.02 | 80.1208 | 0.8099 | 6.352
| 208 | 27.5 | 60 | 36.14 | 31.64 | 4.5 | 44.6 | 5.31 | 4 | 80.3558 | 0.1806 | 1.7794
13.5 bar & no disp. voltage | 209 | 13.5 | 38.8 | 19.175 | 19.175 | 0 | 40.2 | 7.58 | 4.48 | 235.2721 | 0 | #DIV/0!
| 210 | 13.5 | 40 | 17.72 | 17.72 | 0 | 37.6 | 7.48 | 4.52 | 228.928 | 0 | #DIV/0!
| 211 | 13.5 | 45 | 11.91 | 11.91 | 0 | 26.8 | 7.03 | 4.54 | 227.155 | 0 | #DIV/0!
| 212 | 13.5 | 50 | 8.73 | 8.73 | 0 | 16.7 | 6.61 | 4.46 | 226.6999 | 0 | #DIV/0!
| 213 | 13.5 | 55 | 8.87 | 8.87 | 0 | 6.9 | 6.19 | 4.28 | 227.2915 | 0 | #DIV/0!
| 214 | 8.5 | 55 | 11.37 | 11.37 | 0 | 1.1 | 6.39 | 4.64 | 235.5885 | 0 | #DIV/0!
| 215 | 8.5 | 50 | 8.26 | 8.26 | 0 | 11.3 | 6.93 | 4.78 | 236.492 | 0 | #DIV/0!
| 216 | 8.5 | 45 | 7.72 | 7.72 | 0 | 21.4 | 7.5 | 4.84 | 236.492 | 0 | #DIV/0!
| 217 | 8.5 | 40 | 10.92 | 10.92 | 0 | 31.4 | 8.2 | 4.84 | 236.0403 | 0 | #DIV/0!
| 218 | 8.5 | 36 | 12.66 | 12.66 | 0 | 39.8 | 8 | 4.4 | 235.5885 | 0 | #DIV/0!
NEW AMP BOX No Rejector Freq. sweep vacuum 4e-6 mbar | 219 | 31 | 57.5 | 80.82 | 79.09 | 1.73 | 38.5 | 7.95 | 4 | 80.1796 | 2.3103 | 11.1723
| 220 | 31 | 60 | 84.18 | 80.98 | 3.2 | 38.8 | 7.96 | 4.1 | 80.4145 | 2.4335 | 10.9471
| 221 | 31 | 62.5 | 85.66 | 81 | 4.66 | 39.3 | 7.93 | 4 | 80.1208 | 2.4963 | 10.9501
| 222 | 31 | 65 | 94 | 87.56 | 6.44 | 39.1 | 7.93 | 4 | 80.0032 | 2.592 | 10.2946
| 223 | 31 | 67.5 | 95.39 | 88.45 | 6.94 | 37.2 | 7.87 | 3.78 | 80.3558 | 2.4963 | 9.8635
| 224 | 31 | 70 | 96 | 88.64 | 7.36 | 36 | 7.76 | 3.58 | 80.3558 | 2.1608 | 8.6347
FIXED AMP BOX No Rejector Disp Stroke 31 bar vacuum 4e-6 mbar | 225 | 30.5 | 65 | 94.83 | 86.77 | 8.06 | 45 | 8.04 | 3.3 | 80.1208 | 2.1903 | 8.6592
| 226 | 30.5 | 65 | 96.8 | 88.24 | 8.56 | 45.2 | 8 | 3.64 | 80.2971 | 2.4963 | 9.5737
| 227 | 30.5 | 65 | 99.85 | 90.11 | 9.74 | 45.4 | 7.95 | 4.04 | 80.2971 | 2.7888 | 10.4751
| 228 | 30.5 | 65 | 104.09 | 92.7 | 11.39 | 45.1 | 8 | 4.42 | 80.2971 | 2.9583 | 10.708
| 229 | 30.5 | 65 | 108.96 | 95.03 | 13.93 | 45.2 | 7.98 | 4.82 | 80.1796 | 3.0275 | 10.5638
| 230 | 30.5 | 65 | 114.24 | 97.7 | 16.54 | 45.2 | 8.02 | 5.14 | 80.2384 | 2.9928 | 10.0393
| 231 | 30.5 | 65 | 118.25 | 98.03 | 20.22 | 44.2 | 7.99 | 5.6 | 80.2384 | 2.856 | 9.3532
FIXED AMP BOX No Rejector Disp Phase 31 bar vacuum 4e-6 mbar | 232 | 29.8 | 65 | 73.39 | 70.64 | 2.75 | 30.1 | 8.03 | 4.06 | 80.2971 | 1.932 | 9.1611
| 233 | 29.8 | 65 | 80.24 | 75.6 | 4.64 | 35.6 | 7.96 | 4 | 80.2971 | 2.22 | 9.8041
| 234 | 29.8 | 65 | 89.08 | 82.23 | 6.85 | 40.5 | 7.99 | 4 | 80.2384 | 2.4024 | 9.855
| 235 | 29.8 | 65 | 99.02 | 89.28 | 9.74 | 45.7 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.5599 | 9.682
| 236 | 29.8 | 65 | 107.86 | 94.95 | 12.91 | 50.6 | 7.98 | 4.02 | 80.2971 | 2.6243 | 9.3391
| 237 | 29.8 | 65 | 117.05 | 100.9 | 16.15 | 54.9 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.592 | 8.6882
FIXED AMP BOX No Rejector Disp Phase 28 bar vacuum 3e-6 mbar | 238 | 28.2 | 60 | 62.2 | 61.23 | 0.97 | 29.8 | 8.01 | 4.04 | 80.1796 | 1.6383 | 9.198
| 239 | 28.2 | 60 | 68.19 | 66.11 | 2.08 | 34.9 | 8.02 | 4 | 80.2384 | 1.988 | 10.3337
| 240 | 28.2 | 60 | 73.65 | 70.18 | 3.47 | 39.7 | 7.98 | 4 | 80.2971 | 2.22 | 10.8769
| 241 | 28.2 | 60 | 81.42 | 75.9 | 5.52 | 45.5 | 7.98 | 4 | 80.2971 | 2.3715 | 10.7466
| 242 | 28.2 | 60 | 89.1 | 81.3 | 7.8 | 50.7 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.4963 | 10.539
| 243 | 28.2 | 60 | 95.11 | 85.25 | 9.86 | 54.8 | 7.97 | 4.02 | 80.2971 | 2.4648 | 9.944
| 244 | 28.2 | 60 | 102.77 | 90.16 | 12.61 | 60 | 7.97 | 3.98 | 80.3558 | 2.3715 | 9.0299
FIXED AMP BOX No Rejector Disp Stroke 28 bar vacuum 3e-6 mbar | 245 | 28.2 | 60 | 76.62 | 71.98 | 4.64 | 44.9 | 8 | 3.18 | 80.2971 | 1.716 | 8.2455
| 246 | 28.2 | 60 | 80.15 | 75.01 | 5.14 | 46.1 | 7.99 | 3.62 | 80.2384 | 2.1024 | 9.6804
| 247 | 28.2 | 60 | 81.81 | 76.41 | 5.4 | 45.1 | 7.99 | 4.02 | 80.2384 | 2.28 | 10.2651
| 248 | 28.2 | 60 | 85.63 | 79.14 | 6.49 | 45.3 | 8.01 | 4.4 | 80.2384 | 2.4335 | 10.5361
| 249 | 28.2 | 60 | 89.23 | 81.11 | 8.12 | 45.7 | 7.98 | 4.78 | 80.2384 | 2.4648 | 10.3374
| 250 | 28.2 | 60 | 94.63 | 84.22 | 10.41 | 45.7 | 8 | 5.2 | 80.2384 | 2.3715 | 9.4888
| 251 | 28.2 | 60 | 97.84 | 85.38 | 12.46 | 44.3 | 8 | 5.6 | 80.1796 | 2.28 | 8.9102
FIXED AMP BOX No Sleeve Disp Stroke 31 bar vacuum 4e-6 mbar | 252 | 31 | 65 | 86.5 | 79.42 | 7.08 | 45 | 7.98 | 3.22 | 80.2384 | 2.0735 | 8.7677
| 253 | 31 | 65 | 89.158 | 81.53 | 7.628 | 44.6 | 8.01 | 3.72 | 80.2384 | 2.5296 | 10.2778
| 254 | 31 | 65 | 91.38 | 82.51 | 8.87 | 44.8 | 7.99 | 4.06 | 80.2384 | 2.7158 | 10.7987
| 255 | 31 | 65 | 95.625 | 84.92 | 10.705 | 44.8 | 8.01 | 4.42 | 80.2384 | 2.9274 | 11.1625
| 256 | 31 | 65 | 99.85 | 86.5 | 13.35 | 45.4 | 7.99 | 4.8 | 80.2384 | 2.8899 | 10.6477
| 257 | 31 | 65 | 104.99 | 88.75 | 16.24 | 44.8 | 8.05 | 5.18 | 80.2384 | 2.9257 | 10.3553
| 258 | 31 | 65 | 109.2 | 89.42 | 19.78 | 45.3 | 7.98 | 5.52 | 80.2384 | 2.7373 | 9.445
FIXED AMP BOX No Sleeve Disp Phase 31 bar vacuum 4e-6 mbar | 259 | 31 | 65 | 70.106 | 67.1 | 3.006 | 30.2 | 8.11 | 4.18 | 80.2384 | 1.9557 | 9.4667
| 260 | 31 | 65 | 75.358 | 70.9 | 4.458 | 35.7 | 8.02 | 3.98 | 80.2384 | 2.1755 | 10.035
| 261 | 31 | 65 | 81.57 | 75.22 | 6.35 | 40.5 | 7.99 | 3.958 | 80.2384 | 2.3654 | 10.2993
| 262 | 31 | 65 | 90.048 | 80.96 | 9.088 | 45.5 | 7.98 | 4.032 | 80.2384 | 2.5535 | 10.324
| 263 | 31 | 65 | 98.595 | 86.57 | 12.025 | 50.9 | 7.98 | 3.976 | 80.2384 | 2.5535 | 9.6733
| 264 | 31 | 65 | 107.228 | 92.12 | 15.108 | 55.3 | 8.01 | 3.98 | 80.1796 | 2.5985 | 9.2624
| 265 | 31 | 65 | 117.163 | 98.11 | 19.053 | 60.5 | 7.99 | 3.97 | 80.2384 | 2.4868 | 8.3323
FIXED AMP BOX No Sleeve Disp Phase 28 bar vacuum 3e-6 mbar | 266 | 29 | 60 | 60.1 | 59.16 | 0.94 | 29.4 | 8.04 | 4.04 | 80.2971 | 1.5624 | 8.8712
| 267 | 29 | 60 | 65.08 | 63.11 | 1.97 | 35.1 | 8.04 | 4 | 80.2971 | 1.9043 | 10.1349
| 268 | 29 | 60 | 70.64 | 67.14 | 3.5 | 40.9 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.1024 | 10.4734
| 269 | 29 | 60 | 70.38 | 65.54 | 4.84 | 44.9 | 7.99 | 4 | 80.2971 | 2.22 | 11.5171
| 270 | 29 | 60 | 83.17 | 76.09 | 7.08 | 50.4 | 8.01 | 4 | 80.2384 | 2.3408 | 10.2498
| 271 | 29 | 60 | 89.75 | 80.22 | 9.53 | 55.6 | 7.98 | 4.02 | 80.2384 | 2.387 | 9.8751
| 272 | 29 | 60 | 95.3 | 83.88 | 11.42 | 59.3 | 7.99 | 3.98 | 80.2384 | 2.3103 | 9.1611
Redo 269 | 273 | 29 | 60 | 74.71 | 69.88 | 4.83 | 44.7 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 10.6068
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 539.52 | 0 | #DIV/0!

## Notes
Input parameters | Output parameters
Pressure | Cold Temp
Freq | Cooling power
Total Power | % Carnot
Compressor
Displacer
Displacements

## Sheet1
pressure | freq | total_power_input | compressor_p_input | displacer_p_input | comp_disp | disp_comp_st | disp_amp | cold_temp | cooling_power | carnot
30.6 | 65 | 76.35 | 68.23 | 8.12 | 30.4 | 7.993 | 4.966 | 80.2971 | 1.9454 | 8.9388
30.6 | 65 | 85.5 | 74.99 | 10.51 | 34.7 | 8.02 | 4.98 | 80.2971 | 2.4021 | 10.1588
30.6 | 65 | 95.27 | 81.43 | 13.84 | 40 | 7.97 | 4.92 | 80.2384 | 2.8386 | 11.16
30.6 | 65 | 107.83 | 89.66 | 18.17 | 45.6 | 7.95 | 4.88 | 80.2384 | 3.0444 | 10.9653
30.6 | 65 | 115.41 | 97.36 | 18.05 | 55.4 | 7.95 | 3.84 | 80.2384 | 2.805 | 9.7261
30.6 | 65 | 107.22 | 92.68 | 14.54 | 49.6 | 8 | 4 | 80.2971 | 2.8724 | 10.4555
30.6 | 65 | 98.03 | 86.94 | 11.09 | 44.8 | 8.02 | 4.02 | 80.2971 | 2.7885 | 10.8105
30.6 | 65 | 90.18 | 81.7 | 8.48 | 40.6 | 8.02 | 4.02 | 80.2384 | 2.5917 | 10.6693
30.6 | 65 | 80.35 | 74.66 | 5.69 | 35.5 | 8 | 4.02 | 80.2384 | 2.2797 | 10.2393
30.6 | 65 | 70.78 | 67.49 | 3.29 | 29.7 | 7.98 | 4 | 80.2971 | 1.8221 | 9.0252
30.6 | 55 | 74.31 | 72.57 | 1.74 | 39.8 | 7.93 | 3.94 | 80.3558 | 1.9877 | 10.8261
30.6 | 60 | 78.04 | 73.74 | 4.3 | 39.8 | 7.99 | 4.02 | 80.2971 | 2.2797 | 10.9719
30.6 | 65 | 86.5 | 78.8 | 7.7 | 40.2 | 7.96 | 3.94 | 80.2384 | 2.4332 | 10.4299
30.6 | 70 | 105.02 | 92.29 | 12.73 | 39.8 | 8.01 | 3.98 | 80.2384 | 2.5754 | 9.5605
30.6 | 65 | 106.49 | 89.44 | 17.05 | 45.1 | 7.979 | 4.792 | 80.2971 | 2.6776 | 9.7275
30.6 | 65 | 101.75 | 87.92 | 13.83 | 45.3 | 7.96 | 4.4 | 80.2971 | 2.7071 | 10.195
30.6 | 65 | 97.07 | 86 | 11.07 | 45.1 | 7.97 | 3.98 | 80.2384 | 2.6109 | 10.2202
30.6 | 65 | 95.15 | 85.54 | 9.61 | 45.1 | 8.02 | 3.594 | 80.2971 | 2.3942 | 9.5638
30.6 | 65 | 91.55 | 82.86 | 8.69 | 45.2 | 7.96 | 3.192 | 80.1796 | 2.1021 | 8.7493
30.3 | 65 | 95.04 | 84.39 | 10.65 | 44.9 | 7.99 | 3.96 | 80.2971 | 2.7384 | 10.865
30.3 | 65 | 72.52 | 63.37 | 9.15 | 44.9 | 6.98 | 4 | 80.2971 | 2.1021 | 10.7358
30.3 | 65 | 55.43 | 46.89 | 8.54 | 45.4 | 6.01 | 3.98 | 80.2971 | 1.3452 | 8.9019
30.3 | 65 | 42.07 | 33.52 | 8.55 | 45.4 | 5.02 | 3.98 | 80.2971 | 0.4554 | 3.9971
30.3 | 65 | 122.28 | 109.13 | 13.15 | 44.2 | 8.93 | 3.98 | 80.1208 | 3.2574 | 10.2526
30.3 | 65 | 95.86 | 87.2 | 8.66 | 40.1 | 8.01 | 4.04 | 59.4528 | 0.7654 | 4.3068
28.2 | 70 | 98.52 | 86.1 | 12.42 | 39.1 | 7.96 | 4.02 | 80.2971 | 2.5116 | 9.9201
28.2 | 67.5 | 92.52 | 81.35 | 11.17 | 41.2 | 7.97 | 4 | 80.2971 | 2.48 | 10.1523
28.2 | 65 | 83.26 | 74.86 | 8.4 | 40.7 | 8 | 4 | 80.4145 | 2.4021 | 10.5953
28.2 | 62.5 | 76.65 | 70.3 | 6.35 | 40.4 | 8.01 | 4.02 | 80.3558 | 2.2644 | 10.6794
28.2 | 60 | 72.04 | 67.44 | 4.6 | 40.1 | 8.01 | 4.02 | 80.3558 | 2.1605 | 10.8468
28.2 | 57.5 | 69.1 | 65.98 | 3.12 | 40 | 8 | 4 | 80.3558 | 2.03 | 10.8343
28.2 | 55 | 67.99 | 65.84 | 2.15 | 40.6 | 7.97 | 3.98 | 80.2384 | 1.9317 | 10.9019
28.2 | 60 | 99.98 | 85.6 | 14.38 | 59.7 | 7.99 | 4 | 80.3558 | 2.496 | 9.773
28.2 | 60 | 94.56 | 82.5 | 12.06 | 55.4 | 8 | 4.02 | 80.2384 | 2.5434 | 10.3802
28.2 | 60 | 86.23 | 77.24 | 8.99 | 50.1 | 8 | 4 | 80.2971 | 2.48 | 10.8449
28.2 | 60 | 99.06 | 83.66 | 15.4 | 50.6 | 7.99 | 4.98 | 80.2384 | 2.5754 | 10.1219
28.2 | 60 | 90.15 | 78 | 12.15 | 45.1 | 8.01 | 5.02 | 80.4145 | 2.48 | 10.4812
28.2 | 62.5 | 94.86 | 79.92 | 14.94 | 45.3 | 8.01 | 4.98 | 80.2384 | 2.5754 | 10.2822
28.2 | 62.5 | 106.81 | 94.31 | 12.5 | 40 | 8.97 | 5 | 80.2971 | 3.1856 | 11.1584
28.2 | 60 | 102.62 | 92.64 | 9.98 | 40.5 | 8.97 | 5.02 | 80.2971 | 3.0794 | 11.3625
28.2 | 60 | 79.24 | 72.54 | 6.7 | 45.4 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.3712 | 11.0738
28.2 | 60 | 71.99 | 67.39 | 4.6 | 40.2 | 8.01 | 4.02 | 80.2971 | 2.1456 | 10.7793
28.2 | 60 | 65.3 | 62.44 | 2.86 | 35.2 | 8.02 | 3.98 | 80.2384 | 1.904 | 10.3129
28.2 | 60 | 59.73 | 57.98 | 1.75 | 30.7 | 8.01 | 4.02 | 80.2384 | 1.6125 | 9.3788
28.2 | 60 | 91.29 | 77.88 | 13.41 | 45.2 | 8.02 | 5.2 | 80.3558 | 2.2496 | 9.3732
28.2 | 60 | 86.34 | 75.93 | 10.41 | 44.9 | 8.01 | 4.82 | 80.2384 | 2.3405 | 10.1921
28.2 | 60 | 81.77 | 73.8 | 7.97 | 44.8 | 8.02 | 4.4 | 80.2971 | 2.3712 | 10.7601
28.2 | 60 | 78.99 | 72.29 | 6.7 | 45.6 | 8.01 | 4 | 80.3558 | 2.3405 | 10.9414
28.2 | 60 | 75.75 | 70.21 | 5.54 | 45.2 | 8.01 | 3.62 | 80.2384 | 2.1164 | 10.2442
28.2 | 60 | 73.17 | 68.23 | 4.94 | 45 | 8.02 | 3.22 | 80.2384 | 1.8221 | 9.1175
28.2 | 60 | 103.82 | 95.4 | 8.42 | 44.7 | 9.02 | 4.06 | 80.2971 | 3.0096 | 10.9283
28.2 | 60 | 81.11 | 74.31 | 6.8 | 45.7 | 8.03 | 4.02 | 80.2384 | 2.3556 | 10.7181
28.2 | 60 | 60.9 | 55.24 | 5.66 | 45.2 | 7.02 | 4.04 | 80.2971 | 1.6637 | 9.8663
28.2 | 60 | 47.06 | 41.46 | 5.6 | 45.9 | 6.02 | 4.02 | 80.2384 | 0.9797 | 7.4789
28.2 | 60 | 37.35 | 31.34 | 6.01 | 45.8 | 5.01 | 4.08 | 80.2384 | 0.1848 | 1.7856
28.2 | 60 | 108.18 | 99.77 | 8.41 | 44.6 | 8.96 | 4.04 | 69.8516 | 1.904 | 7.9008
28.2 | 60 | 90.27 | 83.31 | 6.96 | 44.7 | 7.96 | 4.02 | 69.8516 | 1.5872 | 7.7702
28.2 | 60 | 66.83 | 61.07 | 5.76 | 45.2 | 7.12 | 4 | 69.79 | 1.0098 | 6.5368
28.2 | 60 | 51.21 | 45.6 | 5.61 | 45.7 | 6.1 | 4.02 | 69.8516 | 0.3904 | 3.2793
28.2 | 60 | 33.29 | 28.01 | 5.28 | 44.7 | 5 | 4 | 90.3725 | 0.5548 | 5.0525
28.2 | 60 | 45.8 | 40.54 | 5.26 | 45.8 | 6.05 | 4.02 | 90.2119 | 1.4396 | 9.457
28.2 | 60 | 59.54 | 54.46 | 5.08 | 44.8 | 7.1 | 3.98 | 90.3725 | 2.3556 | 11.9313
28.2 | 60 | 77.49 | 71.38 | 6.11 | 45 | 8 | 4 | 90.3725 | 2.9925 | 11.9084
28.2 | 60 | 102.21 | 94.1 | 8.11 | 44.7 | 9.08 | 4.06 | 90.3725 | 3.705 | 11.5275
28.2 | 60 | 95.45 | 87.74 | 7.71 | 44.9 | 9.01 | 3.98 | 99.3514 | 4.6004 | 13.1847
28.2 | 60 | 75.27 | 68.82 | 6.45 | 45.7 | 8.05 | 4.02 | 99.3514 | 3.8606 | 13.7392
28.2 | 60 | 57.88 | 52.15 | 5.73 | 45.9 | 7.08 | 4.04 | 99.2595 | 3.0096 | 13.7317
28.2 | 60 | 42.71 | 37.51 | 5.2 | 45 | 6.06 | 4.04 | 99.3514 | 2.016 | 12.2508
28.2 | 60 | 32.6 | 26.97 | 5.63 | 45.2 | 5.06 | 4.04 | 99.3514 | 0.9797 | 7.857
28.2 | 60 | 29.55 | 24.25 | 5.3 | 45.1 | 5.05 | 4.02 | 120.1152 | 1.8221 | 12.0112
28.2 | 60 | 38.25 | 33.39 | 4.86 | 45.3 | 5.99 | 4.02 | 120.0648 | 2.7054 | 13.6164
28.2 | 60 | 50.99 | 46.05 | 4.94 | 45.2 | 7 | 4.04 | 120.1152 | 3.9794 | 15.096
28.2 | 60 | 68.03 | 62.37 | 5.66 | 45 | 8.03 | 4.02 | 120.0648 | 4.9506 | 14.4744
28.2 | 60 | 90.18 | 82.46 | 7.72 | 45.7 | 9 | 4 | 119.9641 | 6.1008 | 13.9234
28.2 | 60 | 80.5 | 75.46 | 5.04 | 40.6 | 8.06 | 4 | 59.3903 | 0.7395 | 4.8423
28.2 | 60 | 69.72 | 65.95 | 3.77 | 40.9 | 8.02 | 3.2 | 80.2384 | 1.716 | 8.9011
28.2 | 60 | 70.89 | 67.06 | 3.83 | 40.5 | 8.05 | 3.64 | 80.2971 | 1.8904 | 9.5649
28.2 | 60 | 72.63 | 68.02 | 4.61 | 40.4 | 8.04 | 4.04 | 80.2384 | 2.059 | 10.1992
28.2 | 60 | 75.14 | 69.41 | 5.73 | 40.2 | 8.04 | 4.4 | 80.2971 | 2.1315 | 10.2574
28.2 | 60 | 79.05 | 71.21 | 7.84 | 40.3 | 8.05 | 4.82 | 80.1796 | 2.1754 | 10.0599
28.2 | 60 | 83.9 | 73.41 | 10.49 | 40.5 | 8.03 | 5.2 | 80.2384 | 2.0163 | 8.9394
28.2 | 60 | 31.66 | 26.06 | 5.6 | 42.7 | 5 | 3.98 | 99.3514 | 0.6162 | 5.1496
28.2 | 60 | 59.68 | 57.94 | 1.74 | 29 | 8 | 4 | 80.1208 | 1.5624 | 9.147
28.2 | 60 | 66.17 | 62.86 | 3.31 | 34.4 | 8 | 4.02 | 80.2384 | 1.8768 | 10.1509
28.2 | 60 | 73.51 | 68.26 | 5.25 | 39.8 | 7.98 | 3.98 | 80.2384 | 2.1754 | 10.8786
28.2 | 60 | 79.21 | 71.42 | 7.79 | 45.4 | 7.96 | 3.98 | 80.2384 | 2.3715 | 11.387
28.2 | 60 | 90.21 | 79.54 | 10.67 | 50.2 | 8.01 | 4 | 80.1796 | 2.449 | 10.4694
28.2 | 60 | 98.46 | 84.6 | 13.86 | 55.1 | 7.99 | 4.02 | 80.2384 | 2.449 | 9.8417
28.2 | 60 | 107.61 | 90.02 | 17.59 | 60.4 | 7.98 | 3.96 | 80.2384 | 2.4178 | 9.1183
28.2 | 60 | 105.9 | 95.7 | 10.2 | 44.5 | 9 | 4.02 | 80.1208 | 3.115 | 11.4007
28.2 | 60 | 84.32 | 75.88 | 8.44 | 45.5 | 8.03 | 4.02 | 80.1208 | 2.4335 | 11.0143
28.2 | 60 | 63.11 | 56.36 | 6.75 | 45 | 7 | 4 | 80.1208 | 1.6899 | 9.9875
28.2 | 60 | 49.24 | 42.48 | 6.76 | 45.8 | 6.02 | 4.04 | 80.1208 | 0.8463 | 6.3911
28.2 | 60 | 42.27 | 35.7 | 6.57 | 45.3 | 5.5 | 4.02 | 80.1796 | 0.1056 | 0.92773
28.2 | 60 | 75.56 | 69.34 | 6.22 | 45.4 | 7.97 | 3.24 | 80.1796 | 1.8495 | 9.2055
28.2 | 60 | 77.84 | 71.18 | 6.66 | 44.9 | 7.98 | 3.6 | 80.1796 | 2.0448 | 9.8815
28.2 | 60 | 82.29 | 74.62 | 7.67 | 44.3 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 10.2182
28.2 | 60 | 86.86 | 76.62 | 10.24 | 45.6 | 7.99 | 4.42 | 80.2384 | 2.3254 | 10.2972
28.2 | 60 | 92.8 | 79.84 | 12.96 | 45.4 | 8.04 | 4.86 | 80.1796 | 2.2648 | 9.5174
28.2 | 60 | 97.8 | 81.8 | 16 | 45.2 | 8.01 | 5.22 | 80.1796 | 2.1024 | 8.5121
30.9 | 57.5 | 77.63 | 75.08 | 2.55 | 39.4 | 7.99 | 4.02 | 80.1796 | 2.146 | 10.8065
30.9 | 60 | 81.39 | 77.41 | 3.98 | 39.6 | 8.04 | 4 | 80.2971 | 2.356 | 11.0108
30.9 | 62.5 | 84.99 | 79.3 | 5.69 | 40.1 | 8.01 | 4 | 80.1796 | 2.3715 | 10.4799
30.9 | 65 | 91.84 | 84.13 | 7.71 | 40 | 8.03 | 4.02 | 80.1796 | 2.4648 | 10.0841
30.9 | 67.5 | 100.77 | 90.06 | 10.71 | 40.7 | 8.03 | 4.02 | 80.1208 | 2.528 | 9.6177
30.9 | 70 | 109.05 | 96.2 | 12.85 | 40.1 | 7.98 | 4 | 80.2971 | 2.528 | 9.1057
30.7 | 65 | 97.93 | 88.77 | 9.16 | 44.4 | 8.01 | 3.2 | 80.2971 | 2.1754 | 8.5425
30.7 | 65 | 100.65 | 90.7 | 9.95 | 45.1 | 7.99 | 3.64 | 80.2384 | 2.5438 | 9.7004
30.7 | 65 | 104.51 | 92.99 | 11.52 | 45.7 | 7.95 | 4 | 80.1796 | 2.7224 | 10.0205
30.7 | 65 | 108.68 | 95.43 | 13.25 | 45.3 | 8 | 4.4 | 80.2384 | 2.7888 | 9.8923
30.7 | 65 | 113.79 | 98.06 | 15.73 | 45.7 | 8.05 | 4.78 | 80.1208 | 2.8223 | 9.6165
30.7 | 65 | 117.37 | 98.38 | 18.99 | 44.9 | 7.99 | 5.2 | 80.2384 | 2.5599 | 8.5419
30.6 | 65 | 74.52 | 71.4 | 3.12 | 30 | 7.97 | 4 | 80.2384 | 1.863 | 8.8181
30.6 | 65 | 83.03 | 77.98 | 5.05 | 34.9 | 8.02 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 9.6693
30.6 | 65 | 91.58 | 84.02 | 7.56 | 40.1 | 8.01 | 4.02 | 80.2384 | 2.28 | 9.2288
30.6 | 65 | 100.93 | 90.4 | 10.53 | 45.4 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 8.3711
30.6 | 65 | 111.89 | 97.54 | 14.35 | 50.6 | 8.01 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 7.7605
30.6 | 65 | 121.43 | 103.42 | 18.01 | 55.3 | 8.03 | 4 | 80.2971 | 1.988 | 6.5485
30.6 | 65 | 100.09 | 89.92 | 10.17 | 44.5 | 8.03 | 3.98 | 80.2384 | 2.4648 | 9.3487
30.6 | 65 | 104.65 | 93.51 | 11.14 | 45.4 | 8.14 | 4.04 | 80.2384 | 2.2648 | 8.2734
31.3 | 57.5 | 79.6 | 76.95 | 2.65 | 40.8 | 7.95 | 3.98 | 80.2384 | 2.28 | 11.1792
31.3 | 60 | 82.72 | 78.6 | 4.12 | 41.3 | 7.97 | 3.92 | 80.2384 | 2.4963 | 11.4067
31.3 | 62.5 | 86.3 | 80.37 | 5.93 | 42 | 7.93 | 3.92 | 80.2384 | 2.528 | 10.9101
31.3 | 65 | 93.32 | 85.42 | 7.9 | 41.3 | 8.05 | 4 | 80.1796 | 2.6895 | 10.7562
31.3 | 67.5 | 101.89 | 91.06 | 10.83 | 42.1 | 8.01 | 4 | 80.1796 | 2.7555 | 10.2855
31.3 | 70 | 110.23 | 97.18 | 13.05 | 41.4 | 7.99 | 3.98 | 80.2384 | 2.7888 | 9.8578
31.3 | 65 | 95.54 | 86.99 | 8.55 | 45.6 | 8 | 3.2 | 80.1796 | 2.1754 | 8.7224
31.3 | 65 | 98.651 | 89.27 | 9.381 | 45.6 | 8.02 | 3.62 | 80.2384 | 2.5551 | 9.9025
31.3 | 65 | 100.002 | 89.51 | 10.492 | 45.2 | 7.975 | 4.094 | 80.2384 | 2.7207 | 10.376
31.3 | 65 | 103.31 | 91.1 | 12.21 | 45.3 | 7.969 | 4.42 | 80.2384 | 2.7191 | 10.0787
31.3 | 65 | 108.79 | 93.63 | 15.16 | 45.2 | 7.96 | 4.82 | 80.1796 | 2.7158 | 9.6286
31.3 | 65 | 116.982 | 97.64 | 19.342 | 45.1 | 8.03 | 5.212 | 80.1796 | 2.8291 | 9.5065
31 | 65 | 99.17 | 88.64 | 10.53 | 45.2 | 7.97 | 4.12 | 80.1796 | 2.8899 | 11.0564
31 | 65 | 73.31 | 70.29 | 3.02 | 30.2 | 7.95 | 4 | 80.1208 | 2.0163 | 9.7158
31 | 65 | 81.73 | 76.8 | 4.93 | 35.4 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.3715 | 10.4797
31 | 65 | 90.4 | 82.99 | 7.41 | 40.5 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.6243 | 10.7692
31 | 65 | 99.06 | 88.79 | 10.27 | 45.4 | 7.97 | 4 | 80.2384 | 2.8054 | 10.759
31 | 65 | 109.26 | 95.7 | 13.56 | 50.2 | 8.01 | 4 | 80.2384 | 2.856 | 10.1848
31 | 65 | 118.87 | 101.71 | 17.16 | 54.7 | 7.96 | 4 | 80.2384 | 2.856 | 9.5867
31 | 65 | 124.78 | 105.07 | 19.71 | 57.8 | 7.97 | 4 | 80.2384 | 2.7555 | 8.9399
31 | 65 | 123.09 | 110.4 | 12.69 | 45.3 | 8.72 | 4 | 80.2384 | 3.0975 | 9.7854
31 | 65 | 99.57 | 89.28 | 10.29 | 45.5 | 7.96 | 4 | 80.1796 | 2.6568 | 10.1743
31 | 65 | 76.8 | 68.38 | 8.42 | 45.5 | 7.03 | 4.02 | 80.1796 | 2.0735 | 10.0583
31 | 65 | 58.34 | 50.57 | 7.77 | 45.9 | 6.05 | 4.02 | 80.2384 | 1.2768 | 8.0629
31 | 65 | 44.28 | 36.59 | 7.69 | 46.1 | 5.05 | 4 | 80.2971 | 0.3306 | 2.7514
31 | 65 | 99.22 | 88.92 | 10.3 | 45.7 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.6568 | 10.1835
28.2 | 55 | 67.398 | 65.65 | 1.748 | 40.2 | 7.98 | 4.02 | 80.4145 | 2.0563 | 11.7249
28.2 | 57.5 | 70.488 | 67.61 | 2.878 | 40.2 | 8.029 | 4.0522 | 80.2971 | 2.2051 | 11.6188
28.2 | 60 | 72.369 | 68.27 | 4.099 | 39.9 | 7.997 | 4.074 | 80.2384 | 2.259 | 11.3303
28.2 | 62.5 | 78.632 | 72.54 | 6.092 | 40.4 | 8.054 | 4.164 | 80.2384 | 2.4179 | 11.1512
28.2 | 65 | 83.485 | 75.9 | 7.585 | 40.1 | 8.0142 | 4.074 | 80.2971 | 2.4367 | 10.7287
28.2 | 67.5 | 92.598 | 82.58 | 10.018 | 40.3 | 7.9981 | 4.064 | 80.2384 | 2.5089 | 10.3003
28.2 | 70 | 103.691 | 91.07 | 12.621 | 40 | 8.017 | 4.096 | 80.2971 | 2.5759 | 9.8086
28.2 | 60 | 61.87 | 60.37 | 1.5 | 30.3 | 8.03 | 4.15 | 80.2384 | 1.6435 | 9.3727
28.2 | 60 | 67.465 | 64.84 | 2.625 | 35 | 8.03 | 4.068 | 80.2971 | 1.9278 | 10.2305
28.2 | 60 | 73.623 | 69.52 | 4.103 | 40.5 | 8.04 | 4.028 | 80.2384 | 2.1344 | 10.558
28.2 | 60 | 81.359 | 74.91 | 6.449 | 45.6 | 8 | 4.118 | 80.2384 | 2.3777 | 10.8839
28.2 | 60 | 88.555 | 79.85 | 8.705 | 50.2 | 8.003 | 4.13 | 80.2384 | 2.4711 | 10.5981
28.2 | 60 | 97.357 | 86.02 | 11.337 | 55.3 | 8.051 | 4.084 | 80.2384 | 2.4351 | 9.7036
28.2 | 60 | 103.805 | 89.75 | 14.055 | 60.1 | 8.002 | 4.07 | 80.2384 | 2.3027 | 8.772
27.5 | 60 | 70.54 | 65.95 | 4.59 | 44.6 | 7.98 | 3.2 | 80.2384 | 1.8495 | 9.5771
27.5 | 60 | 73.48 | 68.31 | 5.17 | 45.6 | 7.95 | 3.62 | 80.2384 | 2.1315 | 10.6104
27.5 | 60 | 74.33 | 68.46 | 5.87 | 45.3 | 8 | 4.02 | 80.2384 | 2.3254 | 11.5808
27.5 | 60 | 73.91 | 66.82 | 7.09 | 45.4 | 8 | 4.4 | 80.2384 | 2.4024 | 12.2894
27.5 | 60 | 84 | 75.1 | 8.9 | 45.6 | 8 | 4.82 | 80.2971 | 2.295 | 10.1601
27.5 | 60 | 87.82 | 76.8 | 11.02 | 45.4 | 7.98 | 5.2 | 80.2971 | 2.1608 | 9.2439
27.5 | 60 | 97.3 | 90.26 | 7.04 | 44 | 8.98 | 4 | 80.1796 | 2.7058 | 10.4278
27.5 | 60 | 77.2 | 71.35 | 5.85 | 45.2 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.1608 | 10.3074
27.5 | 60 | 58.99 | 54.14 | 4.85 | 45.3 | 7.03 | 4 | 80.2384 | 1.4883 | 9.0853
27.5 | 60 | 45.59 | 40.86 | 4.73 | 45.6 | 6.06 | 4.02 | 80.1208 | 0.8099 | 6.352
27.5 | 60 | 36.14 | 31.64 | 4.5 | 44.6 | 5.31 | 4 | 80.3558 | 0.1806 | 1.7794
31 | 57.5 | 80.82 | 79.09 | 1.73 | 38.5 | 7.95 | 4 | 80.1796 | 2.3103 | 11.1723
31 | 60 | 84.18 | 80.98 | 3.2 | 38.8 | 7.96 | 4.1 | 80.4145 | 2.4335 | 10.9471
31 | 62.5 | 85.66 | 81 | 4.66 | 39.3 | 7.93 | 4 | 80.1208 | 2.4963 | 10.9501
31 | 65 | 94 | 87.56 | 6.44 | 39.1 | 7.93 | 4 | 80.0032 | 2.592 | 10.2946
31 | 67.5 | 95.39 | 88.45 | 6.94 | 37.2 | 7.87 | 3.78 | 80.3558 | 2.4963 | 9.8635
31 | 70 | 96 | 88.64 | 7.36 | 36 | 7.76 | 3.58 | 80.3558 | 2.1608 | 8.6347
30.5 | 65 | 94.83 | 86.77 | 8.06 | 45 | 8.04 | 3.3 | 80.1208 | 2.1903 | 8.6592
30.5 | 65 | 96.8 | 88.24 | 8.56 | 45.2 | 8 | 3.64 | 80.2971 | 2.4963 | 9.5737
30.5 | 65 | 99.85 | 90.11 | 9.74 | 45.4 | 7.95 | 4.04 | 80.2971 | 2.7888 | 10.4751
30.5 | 65 | 104.09 | 92.7 | 11.39 | 45.1 | 8 | 4.42 | 80.2971 | 2.9583 | 10.708
30.5 | 65 | 108.96 | 95.03 | 13.93 | 45.2 | 7.98 | 4.82 | 80.1796 | 3.0275 | 10.5638
30.5 | 65 | 114.24 | 97.7 | 16.54 | 45.2 | 8.02 | 5.14 | 80.2384 | 2.9928 | 10.0393
30.5 | 65 | 118.25 | 98.03 | 20.22 | 44.2 | 7.99 | 5.6 | 80.2384 | 2.856 | 9.3532
29.8 | 65 | 73.39 | 70.64 | 2.75 | 30.1 | 8.03 | 4.06 | 80.2971 | 1.932 | 9.1611
29.8 | 65 | 80.24 | 75.6 | 4.64 | 35.6 | 7.96 | 4 | 80.2971 | 2.22 | 9.8041
29.8 | 65 | 89.08 | 82.23 | 6.85 | 40.5 | 7.99 | 4 | 80.2384 | 2.4024 | 9.855
29.8 | 65 | 99.02 | 89.28 | 9.74 | 45.7 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.5599 | 9.682
29.8 | 65 | 107.86 | 94.95 | 12.91 | 50.6 | 7.98 | 4.02 | 80.2971 | 2.6243 | 9.3391
29.8 | 65 | 117.05 | 100.9 | 16.15 | 54.9 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.592 | 8.6882
28.2 | 60 | 62.2 | 61.23 | 0.97 | 29.8 | 8.01 | 4.04 | 80.1796 | 1.6383 | 9.198
28.2 | 60 | 68.19 | 66.11 | 2.08 | 34.9 | 8.02 | 4 | 80.2384 | 1.988 | 10.3337
28.2 | 60 | 73.65 | 70.18 | 3.47 | 39.7 | 7.98 | 4 | 80.2971 | 2.22 | 10.8769
28.2 | 60 | 81.42 | 75.9 | 5.52 | 45.5 | 7.98 | 4 | 80.2971 | 2.3715 | 10.7466
28.2 | 60 | 89.1 | 81.3 | 7.8 | 50.7 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.4963 | 10.539
28.2 | 60 | 95.11 | 85.25 | 9.86 | 54.8 | 7.97 | 4.02 | 80.2971 | 2.4648 | 9.944
28.2 | 60 | 102.77 | 90.16 | 12.61 | 60 | 7.97 | 3.98 | 80.3558 | 2.3715 | 9.0299
28.2 | 60 | 76.62 | 71.98 | 4.64 | 44.9 | 8 | 3.18 | 80.2971 | 1.716 | 8.2455
28.2 | 60 | 80.15 | 75.01 | 5.14 | 46.1 | 7.99 | 3.62 | 80.2384 | 2.1024 | 9.6804
28.2 | 60 | 81.81 | 76.41 | 5.4 | 45.1 | 7.99 | 4.02 | 80.2384 | 2.28 | 10.2651
28.2 | 60 | 85.63 | 79.14 | 6.49 | 45.3 | 8.01 | 4.4 | 80.2384 | 2.4335 | 10.5361
28.2 | 60 | 89.23 | 81.11 | 8.12 | 45.7 | 7.98 | 4.78 | 80.2384 | 2.4648 | 10.3374
28.2 | 60 | 94.63 | 84.22 | 10.41 | 45.7 | 8 | 5.2 | 80.2384 | 2.3715 | 9.4888
28.2 | 60 | 97.84 | 85.38 | 12.46 | 44.3 | 8 | 5.6 | 80.1796 | 2.28 | 8.9102
31 | 65 | 86.5 | 79.42 | 7.08 | 45 | 7.98 | 3.22 | 80.2384 | 2.0735 | 8.7677
31 | 65 | 89.158 | 81.53 | 7.628 | 44.6 | 8.01 | 3.72 | 80.2384 | 2.5296 | 10.2778
31 | 65 | 91.38 | 82.51 | 8.87 | 44.8 | 7.99 | 4.06 | 80.2384 | 2.7158 | 10.7987
31 | 65 | 95.625 | 84.92 | 10.705 | 44.8 | 8.01 | 4.42 | 80.2384 | 2.9274 | 11.1625
31 | 65 | 99.85 | 86.5 | 13.35 | 45.4 | 7.99 | 4.8 | 80.2384 | 2.8899 | 10.6477
31 | 65 | 104.99 | 88.75 | 16.24 | 44.8 | 8.05 | 5.18 | 80.2384 | 2.9257 | 10.3553
31 | 65 | 109.2 | 89.42 | 19.78 | 45.3 | 7.98 | 5.52 | 80.2384 | 2.7373 | 9.445
31 | 65 | 70.106 | 67.1 | 3.006 | 30.2 | 8.11 | 4.18 | 80.2384 | 1.9557 | 9.4667
31 | 65 | 75.358 | 70.9 | 4.458 | 35.7 | 8.02 | 3.98 | 80.2384 | 2.1755 | 10.035
31 | 65 | 81.57 | 75.22 | 6.35 | 40.5 | 7.99 | 3.958 | 80.2384 | 2.3654 | 10.2993
31 | 65 | 90.048 | 80.96 | 9.088 | 45.5 | 7.98 | 4.032 | 80.2384 | 2.5535 | 10.324
31 | 65 | 98.595 | 86.57 | 12.025 | 50.9 | 7.98 | 3.976 | 80.2384 | 2.5535 | 9.6733
31 | 65 | 107.228 | 92.12 | 15.108 | 55.3 | 8.01 | 3.98 | 80.1796 | 2.5985 | 9.2624
31 | 65 | 117.163 | 98.11 | 19.053 | 60.5 | 7.99 | 3.97 | 80.2384 | 2.4868 | 8.3323
29 | 60 | 60.1 | 59.16 | 0.94 | 29.4 | 8.04 | 4.04 | 80.2971 | 1.5624 | 8.8712
29 | 60 | 65.08 | 63.11 | 1.97 | 35.1 | 8.04 | 4 | 80.2971 | 1.9043 | 10.1349
29 | 60 | 70.64 | 67.14 | 3.5 | 40.9 | 7.98 | 4 | 80.2384 | 2.1024 | 10.4734
29 | 60 | 70.38 | 65.54 | 4.84 | 44.9 | 7.99 | 4 | 80.2971 | 2.22 | 11.5171
29 | 60 | 83.17 | 76.09 | 7.08 | 50.4 | 8.01 | 4 | 80.2384 | 2.3408 | 10.2498
29 | 60 | 89.75 | 80.22 | 9.53 | 55.6 | 7.98 | 4.02 | 80.2384 | 2.387 | 9.8751
29 | 60 | 95.3 | 83.88 | 11.42 | 59.3 | 7.99 | 3.98 | 80.2384 | 2.3103 | 9.1611
29 | 60 | 74.71 | 69.88 | 4.83 | 44.7 | 8 | 4 | 80.2384 | 2.22 | 10.6068